唐山市第二医院医疗设备采购询价公告

唐山市第二医院拟对新建骨科大楼采购一批医疗设备进行询价，欢迎有投标意向且符合资质要求的公司或单位前来报名，按下方采购需求内容及附件中的模版制作询价文件，并上传至邮箱（tseycgb@163.com），报名时间从即日起至2025年4月18日截止，逾期不候。

一、采购需求内容

| 序号 | 设备名称及要求 |
| --- | --- |
| 1 | CT（64排以上） |
| 2 | 核磁 （1.5T） |
| 3 | DR（悬吊式双板） |
| 4 | DR（落地式双板双立柱） |
| 5 | DR（移动式升降立柱） |
| 6 | C臂（≤3.5KW） |
| 7 | G型臂 |
| 8 | 便携式彩色多普勒超声系统（麻醉专用三探头） |
| 9 | 便携式彩色多普勒超声系统（全身机三探头） |
| 10 | 彩色多普勒超声系统（全身机四探头） |
| 11 | 多功能心电监护仪 |
| 12 | 多功能心电监护仪（带有创压） |
| 13 | 麻醉机（及配套监护系统） |
| 14 | 高频电刀（设备使用年限≥8年） |
| 15 | 碳纤维床（匹配骨科三维C臂、G型臂、术中移动CT、O型臂、机器人及导航系统等影像设备） |
| 16 | 全自动生化分析仪（单模块比色单元分析速度≥2000测试/小时） |
| 17 | 特种蛋白分析仪（测试速度≥200样本/小时，需包含C-反应蛋白、血清淀粉样蛋白A等项目） |
| 18 | 全自动血小板功能分析仪（可检测项目花生四烯酸（AA)、二磷酸腺苷（ADP)、胶原（COL)、瑞斯托霉素（RIS)） |
| 19 | 全自动尿特种蛋白分析仪（测试速度≥400测试/小时） |
| 20 | 全自动尿分析流水线（尿液干化学分析仪：单模块检测速度：≥240测试/小时，可检测项目为胆红素、尿胆原、酮体、抗坏血酸、尿糖、蛋白、红细胞、阳值、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、浊度、颜色；尿液有形成分分析仪：可检测项目：红细胞、白细胞、结晶、一水合草酸钙结晶、二水合草酸钙结晶、尿酸盐、三磷酸盐结晶、透明管型、病理管型、非鳞状上皮细胞、鳞状上皮细胞、酵母菌、粘液丝、精子、细菌） |
| 21 | 全自动血凝分析仪（检测速度PT≥350个/小时） |
| 22 | 治疗仪（激光半导体式） |
| 23 | 治疗仪（气压式） |
| 24 | 整体供应室设备（包括：高温高压灭菌器、高效全自动清洗消毒器、多舱室清洗消毒器、脉动真空清洗消毒器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、硬镜清洗工作站、多功能清洗中心、洁净蒸汽发生器、信息管理与追溯系统、自动输送线、医用干燥柜、小型全自动洗消器、全自动纯水机、全自动软水机、酸性氧化电位水生成器、小型超声波清洗机、封口机、医用恒温箱、医用洁净气源 、污物接收台、清洗工作台、干燥工作台、污物清洗槽、密封下送车、小车清洗机、器械检查打包台、包布检查打包台、器械柜、敷料柜）（报名单位分项进行报价） |
| 25 | 康复设备（包括：平衡分析训练系统、手功能评估训练系统、电动升降医用诊疗床、电动起立床、膝关节伸展测训单元、膝关节屈曲测训单元、坐式划船测试单元、高拉复合测试单元、下肢蹬踏测试单元、四肢联动康复训练器、反重力跑台、肩关节持续被动活动仪、肘关节持续被动活动仪、膝关节持续被动活动仪、功率车、踝关节康复训练器、短波治疗仪、超声波治疗仪、便携式自动脉冲冷敷系统、电动牵引系统、生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站、神经肌肉电刺激仪八通道、深层肌肉刺激仪、湿热敷装置、低频电子脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪双通道、OT综合训练工作台、可调式OT桌、肋木、矫正镜带格、下肢康复运动器(平行杠及附件)、肩抬举康复训练器、划船运动器、手指阶梯、股四头肌训练椅、肩关节康复旋转训练器、前臂康复旋转训练器、滑轮吊环不锈钢架训练器、平衡木、牵引网架与床、PT凳、上下肢磁控功率车、液压式踏步器、下肢康复运动器(训练用扶梯、二面)、平衡板、股四头肌训练椅、ADL训练柜、OT综合训练台、上螺母、上螺丝、卧式套圈板、作业训练器、橡皮泥、上肢(手指)协调功能训练器）（报名单位分项进行报价） |

二、投标人资质要求

1.具有独立法人资格、营业执照经营范围包含相关内容，具备该行业国家规定必备的资质资格；

2.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年内，在经营活动中没有重大违规记录。

三、其他说明

联系科室：唐山市第二医院采购办公室

联系电话：2066351

邮编：063000

联系地址：唐山市路北区建设北路21号

2025年4月16日